遥控卷帘门投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸:JLM1：2900*3000 2、门材质:不锈钢网孔尺寸180*180，Ф 8mm； 3、启动装置品种、规格:电动，电机品牌：无锡王威、福建漳州开门鸿、杜亚、名鸟 4、备注:具体详见设计图纸 | 樘 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸:JLM2：7150*3700 2、门材质:不锈钢网孔尺寸180*180，Ф 8mm； 3、启动装置品种、规格:电动，电机品牌：无锡王威、福建漳州开门鸿、杜亚、名鸟 4、备注:具体详见设计图纸 | 樘 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸:JLM3：6770*4100 2、门材质:不锈钢网孔尺寸180*180，Ф 8mm； 3、启动装置品种、规格:电动，电机品牌：无锡王威、福建漳州开门鸿、杜亚、名鸟 4、备注:具体详见设计图纸 | 樘 | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸:JLM4：7070*4100 2、门材质:不锈钢网孔尺寸180*180，Ф 8mm； 3、启动装置品种、规格:电动，电机品牌：无锡王威、福建漳州开门鸿、杜亚、名鸟 4、备注:具体详见设计图纸 | 樘 | 1.000 |  |  |  |
| 5 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸:JLM5：6770*4100 2、门材质:不锈钢网孔尺寸180*180，Ф 8mm； 3、启动装置品种、规格:电动，电机品牌：无锡王威、福建漳州开门鸿、杜亚、名鸟 4、备注:具体详见设计图纸 | 樘 | 1.000 |  |  |  |
| 6 | 道闸栅栏 | 1、门代号及洞口尺寸:DZ1：5800*1000 2、门材质:铝合金 3、品牌:百盛 4、备注:具体详见设计图纸 | 樘 | 1.000 |  |  |  |
| 7 | 线槽 | 1、材质:塑料线槽 2、规格:25*35 | m | 200.000 |  |  |  |
| 8 | 配线 | 1、名称:电源线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:BV3*2.5 4、配线部位:沿屋架梁柱墙 | m | 200.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 大写： |
|  |  | 投标单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标日期： |  |  |  |  |  |