南通田家炳中学燃气报警材料清单

| 序号 | 项目及规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∅57无缝钢管 |  | 米 | 30 |  |  |
| 2 | ∅57冲压弯头 |  | 只 | 10 |  |  |
| 3 | DN50球阀 | 沪工 | 只 | 8 |  |  |
| 4 | DN50法兰片 |  | 片 | 16 |  |  |
| 5 | ∅16*70不锈钢螺丝 |  | 套 | 32 |  |  |
| 6 | DN25不锈钢波纹管 |  | 根 | 6 |  |  |
| 7 | DN25铜球阀 | 澳德利 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | DN25镀锌管 |  | 米 | 6 |  |  |
| 9 | 生料带 |  | 套 | 30 |  |  |
| 10 | 电焊条 |  | 袋 | 2 |  |  |
| 11 | 密封胶 |  | 支 | 2 |  |  |
| 12 | 角铁支架 |  |  |  |  |  |
| 14 | 燃气报警主机 | 鑫豪 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 燃气泄漏探头 | 鑫豪 | 只 | 8 |  |  |
| 16 | 声光报警 | 鑫豪 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 屏蔽线 | 鑫豪 | 米 | 200 |  |  |
| 18 | 线管 | 鑫豪 | 米 | 200 |  |  |
| 19 | 紧急切断阀 | 同方 | 只 | 2 |  |  |
| 20 | 液化气报警主机 | 鑫豪 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 液化气泄漏探头 | 鑫豪 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 液化气声光报警 | 鑫豪 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 26 | 材料运费 |  |  |  |  |  |
| 27 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 28 | 税 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

报价含一切费用, 最终结算以本项目施工完毕验收合格后经相关审计单位审计后的审定价为本项目的最终结算价

投标单位（盖公章）

2016年9月14日